## Slide 1
KLIMATYZACJA WNĘTRZ
Audyt energetyczny
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN

## Slide 2: Co to jest wentylacja? Co to jest klimatyzacja?
Wentylacja jest zorganizowanym procesem wymiany powietrza z jednoczesnym usuwaniem na zewnątrz substancji wydzielających się w pomieszczeniu.
Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów wymaganych przez:
ludzi (klimatyzacja komfortowa),
technologię produkcji (klimatyzacja przemysłowa)

## Slide 3
Klimatyzacja
  Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja technologiczna).
strona 3

## Slide 4
  Wg. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 147)‏
  § 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
  2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
strona 4
Klimatyzacja

## Slide 5
  Wg. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(§ 147)‏
  3. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
  4. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.
strona 5
Klimatyzacja

## Slide 6
Dzięki klimatyzacji potrafimy utrzymać na wymaganym poziomie temperaturę, wilgotność, czystość i ruch powietrza w pomieszczeniu w ciągu całego roku, niezależnie od zmian i wahan temperatury zewnętrznej.
Aby wszystkie parametry mogły być utrzymane na wymaganym poziomie niezbędne jest zaopatrzenie urządzenia klimatyzacyjnego w instalację automatycznej regulacji.
strona 6
Klimatyzacja

## Slide 7
strona 7
Klimatyzacja
Schemat instalacji klimatyzacyjnej

## Slide 8
strona 8
Klimatyzacja
Schemat instalacji klimatyzacyjnej (recyrkulacja powietrza wewnętrznego)

## Slide 9
strona 9
Klimatyzacja

## Slide 10
strona 10
Klimatyzacja

## Slide 11
Klimatyzatory – urządzenia klimatyzacyjne w których zachodzi cały proces uzdatniania powietrza.
Rozróżnia się następujące rodzaje zespołów klimatyzacyjnych:
podokienne
przyścienne (naścienne)
szafy klimatyzacyjne
strona 11
Klimatyzacja

## Slide 12
strona 12
Klimatyzacja
Uzdatnianie powietrza w komorze klimatyzacyjnej
Powietrze w komorze klimatyzacyjnej jest poddawane obróbce cieplno-wilgotnościowej. Zachodzą tam następujące procesy wymiany ciepła
i masy:
nagrzewanie
ochładzanie
nawilżanie
osuszanie powietrza

## Slide 13
strona 13
Klimatyzacja
Ogrzewanie powietrza odbywa się w warunkach stałej zawartości wilgoci (grzejniki, nagrzewnica).
W wyniku podgrzewania powietrza jego temperatura
i entalpia właściwa zwiększają się przy jednoczesnym zmniejszeniu wilgotności

## Slide 14
strona 14
Klimatyzacja
Indywidualny zespół klimatyzacyjny składa się z:
wentylatora promieniowego
filtru powietrza
hermetycznego sprężarkowego agregatu
chłodniczego z parownikiem – chłodnicą powietrza
oraz ze skraplaczem chłodzonym wodą lub
powietrzem

## Slide 15
strona 15
Klimatyzacja

## Slide 16
strona 16
Klimatyzacja
Jeżeli klimatyzator ma pracować w okresie zimowym to dodatkowo montuje się:
nagrzewnicę powietrza
zespół nawilżacza
termostat zimowy

## Slide 17
Komora klimatyzacyjna (sekcyjna komora klimatyzacyjna):
wentylator
komora zraszania
nagrzewnica wstępna (lub chłodnica)
nagrzewnica wtórna
filtr powietrza
mieszanie
strona 17
Klimatyzacja

## Slide 18
strona 18
Klimatyzacja
Sekcyjna komora klimatyzacyjna

## Slide 19
strona 19
Klimatyzacja
Komora klimatyzacyjna

## Slide 20
Elementy instalacji klimatyzacyjnych:
Komory zraszania – nawilżanie
Służą do nawilżania powietrza, chłodzenia bądź osuszania. Mogą być zasilane wodą wodociągową, wodą zimną ze studni wierconej
jednostopniowe
dwustopniowe
W zależności od kierunku przepływu powietrza komory zraszania dzieli się na:
pionowe
poziome
Prędkość przepływu powietrza przez komory zraszania przyjmuje się w granicach 1,5-3,5 m/s.
strona 20
Klimatyzacja

## Slide 21
Elementy komory zraszania:
wanna blaszana lub murowana
obudowa blaszana lub murowana
zespół dysz (zraszacz) wraz z układem rur
doprowadzających wodę
kierownica – wyrównuje strumień powietrza napływającego do komory zraszania, dzięki czemu kontakt powietrza z rozpyloną wodą jest równomierny w całej przestrzeni zraszania
strona 21
Klimatyzacja

## Slide 22
Elementy komory zraszania:
odkraplacz-zatrzymywane są drobne kropelki wody
unoszone przez strumień powietrza
filtr wody
zawór przelewowo-spustowy
doprowadzenie wody wodociągowej do wanny
króciec ssawny do przyłączenia pompy wody obiegowej
drzwi z wziernikiem
oświetlenie w wodoszczelnej obudowie
strona 22
Klimatyzacja

## Slide 23
strona 23
Klimatyzacja
Nawilżacz parowy

## Slide 24: URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE SYSTEMU SPLIT
strona 24
Klimatyzacja
1 Skraplacz
2 Wentylator skraplacza
3 Sprężarka
4 Wentylator parownika
5 Parownik
6 Odpływ wody
7 Wtrysk kapilarny
8 Silnik wentylatora

## Slide 25
strona 25
Klimatyzacja

## Slide 26
strona 26
Klimatyzacja

## Slide 27
strona 27
Klimatyzacja
Klimatyzatory naścienny Kasetonowy
wysoka skuteczność filtracji
elektroniczna regulacja i programowanie
automatyczny restart
programator weekendowy
cztery niezależne prowadnice powietrza
elektroniczna regulacja i programowanie
do sufitu podwieszanego

## Slide 28
strona 28
Klimatyzacja
Urządzenia kanałowe
Klimatyzatory kanałowe to jednostki tzw. typu split (dzielone), które umożliwiają centralną dystrybucję powietrza z jednego urządzenia do kilku pomieszczeń jednocześnie.
Z zamontowanej w centralnym punkcie jednostki wyprowadzane są kanały, którymi powietrze rozprowadzane jest w kilka miejsc.

## Slide 29
strona 29
Klimatyzacja

## Slide 30
strona 30
Klimatyzacja
Dane techniczne Storkair 300-G90:
pobór mocy na 1-2-3 biegu – 25 - 48 - 110 W
zasilanie – 230V/50 Hz
głośność (pomiar 1 m od obudowy) 30-49 dB(A)
głośność (pomiar w kanale) 44-58 dB(A)
waga – 35 kg
sprawność – 95,9%

## Slide 31: SYSTEM Z WYKORZYSTANIEM SUFITÓW CHŁODZĄCYCH
strona 31
Klimatyzacja

## Slide 32
strona 32
Klimatyzacja

## Slide 33
strona 33
Klimatyzacja

## Slide 34
strona 34
Klimatyzacja

## Slide 35
strona 35
Klimatyzacja

## Slide 36
strona 36
Klimatyzacja

## Slide 37
strona 37
Klimatyzacja

## Slide 38
strona 38
Klimatyzacja

## Slide 39
strona 39
Klimatyzacja

## Slide 40
strona 40
Klimatyzacja

## Slide 41
strona 41
Klimatyzacja

## Slide 42
strona 42
Klimatyzacja

## Slide 43
strona 43
Klimatyzacja

## Slide 44
strona 44
Klimatyzacja

## Slide 45
strona 45
Klimatyzacja

## Slide 46
strona 46
Klimatyzacja

## Slide 47
strona 47
Klimatyzacja

## Slide 48
strona 48
Klimatyzacja

## Slide 49
strona 49
Klimatyzacja

## Slide 50
strona 50
Klimatyzacja

## Slide 51
strona 51
Klimatyzacja

## Slide 52
strona 52
Klimatyzacja

## Slide 53
strona 53
Klimatyzacja

## Slide 54
strona 54
Klimatyzacja

## Slide 55
strona 55
Klimatyzacja

## Slide 56
  Regulacja jest to proces, w wyniku którego wielkości fizyczne, np. temperatura powietrza, ciśnienie powietrza, itp., utrzymywane są na stałym poziomie lub przybierają określone, z góry założone wartości, mimo wpływu czynników zakłócających.
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 57
  Sterowanie jest to proces, w którym jedna wielkość „przestawia" drugą, np. termostat temperatury powietrza zewnętrznego sterujący położeniem zaworu mieszającego wody.
  Wielkość, którą zamierza się regulować lub która ma być sterowana przez inny parametr nazywa się wielkością regulowaną.
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 58
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 59
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 60
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 61
  Stosowanie pełnej automatyzacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozwala na:
  uzyskanie wysokiego komfortu przebywania
  w pomieszczeniach, w których nawet bez
  żadnej integracji człowieka zawsze będą
  utrzymywane zadane parametry powietrza;
  znaczne oszczędności ekonomiczne
  związane z eksploatacją urządzeń
  (zużycie energii może być zmniejszone
  nawet o 15%);
  kontrolę pracy i zabezpieczenie elementów
  urządzeń przed uszkodzeniami.
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 62
  Automatyczna regulacja
  w wentylacji i klimatyzacji

## Slide 63
  Kanałowe czujniki i przetworniki temperatury
  Pokojowe czujniki i przetworniki temperatury
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 64
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 65
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 66
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 67
  Presostaty różnicowe
  (czujniki różnicy ciśnień)
  Termostat przeciwzamrożeniowy po stronie powietrza Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 68
  Detektor tlenku węgla
  Silnik elektryczny przepustnicy powietrza
  Zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 69
  Przemiennik
  częstotliwości
  (falownik)
  Regulator prędkości
  obrotowej
  Elektroniczny przetwornik
  wilgotności
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 70
  Czujnik zanieczyszczenia
  powietrza
  Pomieszczeniowy lub
  zewnętrzny
  interfejs użytkownika
  Szafki sterownicze
  central
  klimatyzacyjnych
Elementy układów automatyki
central klimatyzacyjnych

## Slide 71
Dziękuję za uwagę